PRÍLOHA č. 1

Opis predmetu zákazky

Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na Predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade s obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri realizácii rovnakých alebo obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie.

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je dodanie kompletného funkčného zariadenia v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tohto opisu predmetu zákazky.

  - Dodanie kompletného funkčného zariadenia zároveň v sebe zahŕňa:

      - Realizačný projekt (technológia a elektro) s jeho overením autorizovanou osobou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

      - Demontáž existujúceho zariadenia.

      - Prípravu miesta dodania na inštaláciu nového zariadenia.

      - Dopravu a vykládku zariadenia v mieste dodania.

      - Inštaláciu a montáž kompletného zariadenia v mieste dodania, vrátane jeho zapojenia na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.) - pripojenie zariadenia na stlačený vzduch, chladiacu vodu, kondenzát a elektrinu.

      - Uvedenie do prevádzky - Revízie elektro, tlakové skúšky, 1. Úradná skúška (tlakové zariadenia, elektro)  v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

      - Zaškolenie obsluhy.

      - Sprievodnú dokumentáciu ku dodanému zariadeniu.

      - Dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

  - Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je položkový rozpočet - výkaz výmer, ktorý vychádza z projektovej dokumentácie a slúži na spracovanie cenovej ponuky uchádzača a je pre spracovanie cenovej ponuky uchádzača záväzný.

  - Položkový rozpočet – výkaz výmer je súčasťou prílohy Projektová dokumentácia a Položkový rozpočet - výkaz výmer v el. forme tohto opisu predmetu zákazky.

  - Uchádzač je povinný v Položkovom rozpočte – výkaz výmer vyplniť/oceniť všetky položky zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač neocení niektorú z položiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými požiadavkami Vyhlasovateľa uvedenými pod položkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na to, že nedošlo k oceneniu niektorých položiek v rozpočte.

  - Uchádzač je povinný v Položkovom rozpočte – výkaz výmer uviesť presnú a zrozumiteľnú špecifikáciu/popis jednotlivých položiek rozpočtu – výkazu výmeru, t. z. uvedenie konkrétnej značky, výrobcu, typového označenia, druhu a pod. (napr. katalógový list, technický list, technický opis a pod.) na základe čoho sa jasne preukáže splnenie požadovaných technických (funkčných a výkonnostných parametrov) a iných požiadaviek na predmet zákazky uvedených a predpísaných projektovou dokumentáciou.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

  - Požadované technické (funkčné a výkonnostné) parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“, ktorej spracovateľom je spoločnosť PROTES, Projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín. Projektová dokumentácia tvorí samostatnú prílohu opisu predmetu zákazky.

  - Uchádzač je povinný uviesť garantované výkonové parametre, na základe ktorých sa jasne preukáže splnenie požadovaných technických (funkčných a výkonnostných parametrov) a iných požiadaviek na predmet zákazky uvedených a predpísaných projektovou dokumentáciou. Požadované výkonové parametre tvoria samostatnú prílohu opisu predmetu zákazky.

- Záruka a servisné podmienky

  - Záruka na predmet zákazky je minimálne počas doby 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania zariadenia (vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky) Vyhlasovateľovi.

  - Poskytovanie záručných servisných služieb zabezpečené autorizovaným servisom výrobcu prístroja, resp. zariadenia.

- Miesto dodania predmetu zákazky

4.1 	Miesto dodania predmetu zákazky: Železiarne Podbrezová a.s., Nový Závod, Kompresorová stanica NZ, Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská - Piesok.

- Termín dodania predmetu zákazky

  - Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobnosti ohľadom podmienok dodania Predmetu zákazky upravujú obchodné podmienky, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto výzvy.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou dodávky zariadenia s príslušenstvom je jeho montáž a inštalácia, uvedenie do prevádzky ako aj návody na obsluhu, prevádzkové poriadky, návody na údržbu.

  - Každé ponúkané zariadenie musí obsahovať informáciu o type zariadenia/názve zariadenia/typovom označení výrobku a obchodnom mene výrobcu.

  - Uchádzač predloží informáciou o výrobcovi, názve a typovom označení ponúkaného zariadenia formou vyplnenia informácií v cenovej tabuľke uvedenej v Prílohe č. 2 výzvy – Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K1.

  - Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich služieb tvoria obsah prílohy č. 4 Obchodné podmienky tejto výzvy.

Prílohy Opisu predmetu zákazky:

- Projektová dokumentácia a Položkový rozpočet - výkaz výmer v el. forme – osobitne zverejnené

- Výkonové parametre – osobitne zverejnené

PRÍLOHA č. 2

Návrh na plnenie kritéria – kritérium k1

Predmet zákazky: 	Modernizácia výroby stlačeného vzduchu

| Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača: | doplniť |  |
| --- | --- | --- |
| Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR: | Áno ☐ | Nie ☐ |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | Navrhovaná celková cena |  |

| P.č. | Názov položky | Množstvo | Navrhovaný typ zariadenia / názov zariadenia / typové označenie | Obchodné meno výrobcu | Jednotková cena v EUR bez DPH | Celková cena v EUR bez DPH | DPH v EUR (sadzba 20 %) | Celková cena v EUR vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizácia výroby stlačeného vzduchu | 1 | Doplní uchádzač | Doplní uchádzač | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta |
| Celková cena v EUR bez DPH (hodnotiace kritérium) |  |  |  |  |  | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta |  |  |
| DPH v EUR (sadzba 20 %) |  |  |  |  |  | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta |  |  |
| Celková cena v EUR s DPH |  |  |  |  |  | Doplniť kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta |  |  |

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

–––––––––––––––––––––––––-

[doplniť pečiatku, meno a podpis uchádzača]

Návrh na plnenie kritéria – kritérium k2

Predmet zákazky: 	Modernizácia výroby stlačeného vzduchu

| Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača: | doplniť |
| --- | --- |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | Výkonnosť (množstvo dodávaného vzduchu) |

| Výkonový parameter |  |
| --- | --- |
| Výkonnosť (množstvo dodávaného vzduchu) v Nm3/h(hodnotiace kritérium) | Doplniť číselnú hodnotu maximálneho výkonu |

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

–––––––––––––––––––––––––-

[doplniť pečiatku, meno a podpis uchádzača]

Návrh na plnenie kritéria – kritérium k3

Predmet zákazky: 	Modernizácia výroby stlačeného vzduchu

| Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača: | doplniť |
| --- | --- |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná spotreba) |

| Výkonový parameter |  |
| --- | --- |
| Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná spotreba) v W/Nm3 (hodnotiace kritérium) | Doplniť číselnú hodnotu mernej spotreby |

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

–––––––––––––––––––––––––-

[doplniť pečiatku, meno a podpis uchádzača]

Návrh na plnenie kritéria – kritérium k4

Predmet zákazky: 	Modernizácia výroby stlačeného vzduchu

| Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača: | doplniť |
| --- | --- |
| Kritérium na vyhodnotenie ponúk: | Celková spotreba elektriny |

| Výkonový parameter |  |
| --- | --- |
| Celková spotreba elektriny v kW (hodnotiace kritérium) | Doplniť číselnú hodnotu spotreby elektriny |

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

–––––––––––––––––––––––––-

[doplniť pečiatku, meno a podpis uchádzača]

PRÍLOHA č. 3

Podmienky účasti uchádzačov

- Osobné postavenie

  - Tohto Prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúcu podmienku účasti osobného postavenia:

1.1.1  Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá Predmetu zákazky.

Doklad preukazujúci oprávnenie dodať tovar, ktorý je Predmetom zákazky, uchádzač predloží vo forme skenu originálu alebo skenu osvedčenej fotokópie originálu. Tento doklad nesmie byť starší ako tri (3) mesiace.

- Technická alebo odborná spôsobilosť

  - Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nižšie stanovené požiadavky pre preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených podmienok predloží uchádzač v ponuke nasledovné doklady:

    - Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto prieskumu trhu s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;

### Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre predmet zákazky:

### Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, že celková hodnota dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia Prieskumu trhu bola minimálne  470 000,- EUR bez DPH (slovom štyristosedemdesiattisíc eur).

### Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú priemyselné kompresory.

  - V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu Vyhlásenia Prieskumu trhu.

  - Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti možno predbežne nahradiť aj čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 6 tejto výzvy, pričom požadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti doplní úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak Vyhlasovateľ neurčí dlhšiu lehotu.

PRÍLOHA č. 4

Obchodné podmienky

- Podmienky uzavretia zmluvy

  - S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Zmluva“).

  - Uchádzač predloží v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s nižšie uvedeným vzorom a ďalšími podmienkami stanovenými v tejto výzve. Uchádzač môže do návrhu Zmluvy oproti vzoru doplniť iba údaje označené na doplnenie uchádzačom. Ak uchádzač predloží návrh Zmluvy, ktorým nebude rešpektovať podmienky stanovené v tejto výzve, bude jeho ponuka z prieskumu trhu vylúčená. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z prieskumu trhu.

- Vzor Zmluvy

Zmluva o dielo

č. [●]

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej tiež len „Zmluva“),

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno:	Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

Sídlo:			Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

IČO: 			31 562 141

DIČ:			2020458704

IČ DPH:   		SK2020458704

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka číslo: 69/S

Bankové spojenie:

IBAN:

Zastúpený:		Ing. Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ

Ing. Milan Srnka, PhD. – člen predstavenstva a technický riaditeľ

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	[●] [doplní úspešný uchádzač]

Sídlo:			[●] [doplní úspešný uchádzač]

IČO: 			[●] [doplní úspešný uchádzač]

DIČ:			[●] [doplní úspešný uchádzač]

IČ DPH:   		[●] [doplní úspešný uchádzač]

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [●], Oddiel [●], vložka číslo: [●][doplní úspešný uchádzač]

Bankové spojenie:		[●] [doplní úspešný uchádzač]

IBAN: 		[●] [doplní úspešný uchádzač]

Zastúpený:		[●] [doplní úspešný uchádzač]

Preambula

Táto Zmluva je výsledkom prieskumu trhu vyhláseného Objednávateľom v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13.12.2019, na obstaranie zákazky s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“.

Predmet plnenia bude zo 45 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Objednávateľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej každý aj ako „Poskytovateľ NFP“) pre projekt Zníženie energetickej náročnosti v ŽP a.s. v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 a z vlastných zdrojov Objednávateľa.

Objednávateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností evidovaných v katastrálnom území Valaská, obec Valaská, okres Brezno na liste vlastníctva č. 68 a to, o. i.:

- pozemku na parc. č.1984/14, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1471m2,

- stavby na parc. 1984/14, druh stavby: Priemyselná budova.

Účelom uzatvorenia tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán s cieľom riadnej a včasnej realizácie Diela.

Článok I

Všeobecné ustanovenia

  - V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený význam:

    - „Dielo“ znamená dielo, ktoré má byť Zhotoviteľom vykonané podľa tejto Zmluvy a Špecifikácie Diela.

    - „Dokumentácia k Dielu“ znamená (prípadné) výkresy, návrhy príručky, modely, projekty, počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty dodané Zhotoviteľom podľa Zmluvy. Bližšie je Dokumentácia k Dielu popísaná v bode 4.12 Zmluvy.

    - „Funkčné skúšky“ znamenajú skúšky podľa Článku VIII.

    - „Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento stane Prílohou č. 5 Zmluvy.

    - „Lehota plnenia“ znamená lehotu na vyhotovenie Diela poľa bodu 5.2, ktorá je počítaná odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

    - „Miesto plnenia“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré majú byť Technologické zariadenie dodané, a akékoľvek iné miesta, ak sú v Zmluve alebo Objednávateľom definované ako súčasť Miesta plnenia.

    - „Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.

    - „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil v rámci Prieskumu trhu, a na základe ktorej sa Zhotoviteľ stal úspešným uchádzačom.

    - „Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.

    - „Preberací protokol“ znamená protokol vydaný podľa bodu 9.4.1 Zmluvy.

    - „Prieskum trhu“ znamená prieskum trhu realizovaný Objednávateľom na predmet zákazky „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“.

    - „Rozpočet Diela“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny v súlade s Ponukou Zhotoviteľa. Rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.

    - „Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek osobu, ako je definovaná v Článku XVI.

    - „Špecifikácia Diela“ znamená Prílohu č. 1 Zmluvy. Tento dokument špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dielo.

    - „Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo, ako aj akékoľvek produkty alebo výstupy, ktoré budú Dielom vyprodukované a ostatné normy uvedené v Špecifikácií Diela alebo normy definované Právnymi predpismi.

    - „Technologické zariadenie“ znamená stroj, ktorý tvorí súčasť Diela.

    - „Vyššia moc“ je definovaná v bode 12.5 Zmluvy.

    - „Výzva“ znamená výzvu na predloženie ponuky pre Prieskum trhu.

    - „Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa Článku X.

    - „Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.

    - „Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád Diela vrátane DPH podľa bodu 6.2 v súlade s Rozpočtom Diela.

    - „Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.

Článok II

Predmet Zmluvy

- Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

- Zhotoviteľ je povinný navrhnúť, vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Výzvou, Zmluvou, Špecifikáciou Diela a Právnymi predpismi a odstrániť na Diele akékoľvek vady.

- Zhotoviteľ je povinný dodať Technologické zariadenie a Dokumentáciu k Dielu uvedenú v Zmluve, ktoré sú potrebné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád.

- Dielo musí spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako sú špecifikované alebo vyplývajú zo Zmluvy a Výzvy a Špecifikácie Diela. Dielo musí po dokončení spĺňať všetky požiadavky Špecifikácie Diela, Výzvy, Zmluvy a Právnych predpisov.

- Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky Objednávateľa:

- Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou.

- Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.

- Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

- Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Článok III

Miesto plnenia

- Miestom plnenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie: Železiarne Podbrezová a.s., Nový Závod, Kompresorová stanica NZ, Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská - Piesok.

Článok IV

Podmienky vykonania Diela

- Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť Dielo v Mieste plnenia. Pre riadne plnenie tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup na Miesto plnenia, kedykoľvek to bude potrebné a nevyhnutné pre navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád na Diele a Dokumentácií k Dielu. Ak sa to vyžaduje, Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť aj akúkoľvek ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu navrhnutiu, vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a každá jeho časť bude vyhovovať Špecifikácií Diela a Právnym predpisom.

- Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia, najmä s napojením všetkých inžinierskych sietí, rozmermi a situáciou Miesta plnenia vrátane prístupových ciest a priestorov, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o Mieste plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste plnenia a na Diele.

- Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou Diela, Miesta plnenia a pokynmi Objednávateľa, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela v Mieste plnenia.

- Zhotoviteľ na vlastné riziko a zodpovednosť zabezpečí najmä:

- Navrhnutie a vyhotovenie Technologického zariadenia a Diela - realizačný projekt (technológia a elektro) s jeho overením autorizovanou osobou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Demontáž existujúceho zariadenia.

- Prípravu Miesta plnenia na inštaláciu Technologického zariadenia.

- Dopravu a vykládku Technologického zariadenia v Mieste plnenia.

- Inštaláciu a montáž kompletného Diela v Mieste plnenia, vrátane jeho zapojenia na všetky inžinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.) - pripojenie Technologického zariadenia na stlačený vzduch, chladiacu vodu, kondenzát a elektrinu.

- Komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania Funkčných skúšok a zabezpečenia všetkých materiálov potrebných pre vykonanie Funkčných skúšok - Revízie elektro, tlakové skúšky, 1. Úradná skúška (tlakové zariadenia, elektro)  v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Zhotoviteľ bude zodpovedný za zabezpečenie energie, vody a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať. Zhotoviteľ bude oprávnený pre účely Diela používať všetky dostupné zdroje energií, vody, plynu a ďalších služieb dostupných v Mieste plnenia. V prípade, ak Objednávateľovi vzniknú náklady na energie v súvislosti realizáciou Diela, uhradí Objednávateľovi tieto náklady Zhotoviteľ.

- Nebezpečenstvo vzniku škody na Technologickom zariadení a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podľa Článku IX.

- Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok na Mieste plnenia pri montáži a inštalácií Diela. Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za dodržiavanie Právnych predpisov, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, životného prostredia a nakladania s odpadmi.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

- Zhotoviteľ zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých prevádzkových postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené.

- Objednávateľ je oprávnený byť prítomný v Mieste plnenia v čase montáže Diela a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri realizácií Diela a Technologického zariadenia. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

- Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu k Dielu. Dokumentácia k Dielu bude pozostávať zo všetkých dokumentov potrebných k navrhnutiu, zhotoveniu a montáži Diela. Dokumentácia k Dielu bude vyhotovená v súlade so Špecifikáciou Diela, Výzvou, Zmluvou a Právnymi predpismi. Za Dokumentáciu k Dielu sa považuje najmä, nie však výlučne, technická dokumentácia Diela od výrobcu, všetky príručky pre prevádzku a obsluhu, príručky pre údržbu, vrátane akýchkoľvek iných nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu Diela a jednotlivých Technologických zariadení. Dokumentáciu k Dielu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr k preberaniu Diela. Ak s prihliadnutím na povahu Diela pre realizáciu Diela Zhotoviteľ vyhotovuje aj projektovú dokumentáciu Diela, je Zhotoviteľ ako súčasť Dokumentácie k Dielu povinný zabezpečiť aj dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela. Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bude súčasťou Dokumentácie k Dielu.

- Zamestnanci Zhotoviteľa alebo osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva Dielo v priestoroch Objednávateľa, sú povinní dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky, najmä:

- zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a ďalšie právne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov a požiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce podľa STN OHSAS 18001,

- vyhlášku č. 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, v platnom znení,

- zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení,

- platné právne požiadavky v oblasti starostlivosti o životné prostredie a požiadavky systému environmentálneho manažérstva v zmysle normy STN EN ISO 14001,

- zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – týmto stavebník poveruje spôsobilú osobu Zhotoviteľa ako koordinátora bezpečnosti,

- zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- budú dbať na ochranu životného prostredia a pri svojej činnosti na území Objednávateľa budú konať v zhode STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 18001.

- Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu alebo Právne predpisy je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranom čase. Ak s prihliadnutím na povahu porušenia alebo dohodu Zmluvných strán nevyplýva iná primeraná lehota, je primeraná lehota desať (10) kalendárnych dní.

- V prípade, že bude Zhotoviteľ zabezpečovať zhotovenie Diela aj prostredníctvom zahraničných zamestnancov:

    - Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom overenia, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania predložiť Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred začatím výkonu prác nasledovné údaje a kópie dokumentov preukazujúcich pracovnoprávny vzťah zamestnancov, ktorých vysiela na výkon prác k Objednávateľovi:

    - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, miesto  trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca;

    - názov služby alebo služieb, ktoré bude Zhotoviteľ poskytovať prostredníctvom vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike;

    - deň začatia a skončenia vyslania zamestnanca;

    - kópiu pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom.

    - Objednávateľ je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje zamestnancov vyslaných výlučne v rozsahu, spôsobom a za účelom kontroly, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. V súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi svojich zamestnancov o spracovaní podľa bodu 4.15.1, sa Zhotoviteľ zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov o spracovaní osobných údajov Objednávateľom v rozsahu uvedenom v zmysle Prílohy č. 6 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti informovania dotknutých osôb/zamestnancov sa Zhotoviteľ zaväzuje k úhrade sankcií vrátane náhrady škody, ktoré Objednávateľovi s týmto porušením vzniknú.

    - Nepredloženie údajov a dokumentov v zmysle bodu 4.15.1 tohto článku Zmluvy v dohodnutej dobe Objednávateľovi, ako aj zistenie Objednávateľa, že Zhotoviteľ porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.

    - Ak Zhotoviteľ poruší svoje zákonné povinnosti vyplývajúcemu zo zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a Objednávateľovi vzniknú sankcie alebo iné opatrenia finančného alebo majetkového charakteru (napr. strata možnosti uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov) titulom porušenia povinností na strane jeho Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo uplatniť bez zbytočného odkladu svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu týmto vznikla na ťarchu Zhotoviteľa alebo na ťarchu rozhodujúceho akcionára / spoločníka, alebo Zhotoviteľa s rozhodujúcim vplyvom na podnikaní Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ podpisom Zmluvy prehlasuje, že náhradu škody uhradí bez zbytočného odkladu po doručení uplatnenia nároku zo strany Objednávateľa, zároveň zabezpečí internými predpismi právo Objednávateľa vymáhať tento nárok solidárne aj od spoločníka, akcionára Zhotoviteľa alebo od subjektu s rozhodujúcim vplyvom na podnikanie Zhotoviteľa.

    - Ustanovenia bodu 4.15 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na subdodávateľov v zmysle článku XVI. tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a pracovníkov, ktorí sa s jeho vedomím zdržujú v priestore staveniska a pre Zhotoviteľa realizujú Dielo, resp. jeho časti a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Zodpovedá za koordináciu a činnosti svojich subdodávateľských, právnických a fyzických osôb.

- Za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú určené osoby, zodpovedné za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany za účelom plnenia tejto Zmluvy a za prevzatie a odovzdanie elektronických čipových kariet v zmysle bodu 4.17 tohto článku Zmluvy.

Za Objednávateľa: 	Meno a priezvisko:	[●]

Pozícia:		[●]

Telefón:                        	[●]

Mobil:			[●]

E-mail:                           [●]

Za Zhotoviteľa: 		Meno a priezvisko:	[●]

Pozícia:		[●]

Telefón:                        	[●]

Mobil:			[●]

E-mail:                           [●]

- Vstup zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa podlieha nasledovným podmienkam:

  - V prípade, ak je v súvislosti s plnením tejto Zmluvy nevyhnutný vstup zamestnancov Zhotoviteľa  a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi na schválenie menný zoznam uvedených osôb najneskôr 3 dni pred prvým vstupom. Ak nedôjde zo strany Objednávateľa k schváleniu uvedeného zoznamu, Zhotoviteľ nebude v omeškaní, pokiaľ vykonáva kroky k zabezpečeniu adekvátnej náhrady. Akékoľvek zmeny v zozname podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi neodkladne písomne oznámiť, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. V súvislosti s menným zoznam svojich zamestnancov a /alebo jeho subdodávateľov, sa Zhotoviteľ zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov a /alebo subdodávateľov o spracovaní osobných údajov Objednávateľom v rozsahu uvedenom v zmysle Prílohy č. 7 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti informovania dotknutých osôb/zamestnancov, sa Zhotoviteľ zaväzuje k úhrade sankcií vrátane náhrady škody, ktoré Objednávateľovi s týmto porušením vzniknú.

  - V prípade, ak je v súvislosti s plnením tejto Zmluvy nevyhnutný vstup zamestnancov Zhotoviteľa  a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa, zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov sú povinní dodržiavať platné interné predpisy Objednávateľa, s ktorými budú vopred riadne a preukázateľne oboznámení. Zmluvné strany sa dohodnú bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy na forme a čase takéhoto oboznámenia s tým, že Zhotoviteľ je povinný zaistiť účasť takýchto zamestnancov a/alebo jeho subdodávateľov na uvedenom oboznamovaní, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.

  - Za účelom vstupu zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa poverený zamestnanec Objednávateľa odovzdá poverenému zamestnancovi Zhotoviteľa elektronické čipové karty s časovým obmedzením na čas výkonu prác – dočasné priepustky (IDKZEF), podmienky a návod na používanie o čom spíšu „Protokol o prevzatí identifikačných kariet“.

  - Po ukončení vykonávania Diela alebo niektorých prác len niektorými zamestnancami, poverený zamestnanec Zhotoviteľa je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať povereného zamestnanca Objednávateľa a súčasne mu vrátiť elektronické čipové karty (IDKZEF) o čom spíšu „Protokol o vrátení identifikačných kariet“.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať v prípade vstupu vozidiel Zhotoviteľa do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa, pokiaľ tento vydá elektronické čipové karty pre vozidlá a nepôjde o jednorazový vstup na základe „Potvrdenia pre vstup do priestorov ŽP a.s.“

  - V prípade nevrátenia karty/kariet, straty, poškodenia, odcudzenia alebo znehodnotenia je poverený zamestnanec Zhotoviteľa povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR / 1 elektronická čipová karta pre zamestnanca a zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR / 1 elektronická čipová karta pre vozidlo v hotovosti v pokladnici Objednávateľa.

  - Ak nebude zmluvná pokuta v zmysle predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy uhradená v hotovosti, Objednávateľ je oprávnený vystaviť Zhotoviteľovi faktúru so splatnosťou 14 dní odo dňa jej odoslania.

  - Ak Zhotoviteľ vstupuje do priestorov/objektov Objednávateľa alebo zabezpečuje dodávku prostredníctvom prepravnej firmy, je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať platné poistenie proti škodám spôsobených zamestnancom pri práci a poistenie proti škodám spôsobených prevádzkou motorových vozidiel.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že vozidlá Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov nebudú vpustené do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa bez povinnej výbavy - ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovný odev (montérky), pracovná obuv. Pred vstupom do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa musí mať osádka povinnú výbavu oblečenú, obutú a použitú. V prípade, že tak osádka vozidla neučiní, bude vykázaná z priestorov a/alebo objektov Objednávateľa. Motorové vozidlá s výklopnou korbou musia mať v kabíne nainštalovaný funkčný zvukový a svetelný indikátor vyklopenia korby.

Článok V

Lehota plnenia

- Zhotoviteľ začne realizáciu Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Dielo navrhol, vyhotovil a dokončil v Lehote plnenia.

- Lehota plnenia je deväť (9) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ je povinný v Lehote plnenia Dielo vyhotoviť tak, aby vyhovovalo Funkčným skúškam a bolo spôsobilé na preberacie konanie podľa Článku IX Zmluvy.

- Ak Zhotoviteľ nevyhotoví Dielo v Lehote plnenia, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania.

- Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Opisu predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve a osobitne nasledovným požiadavkám:

- špecifikovanie termínov vykonávania Diela, t.j. dní, príp. hodín (resp. akceptované výluky),

- realizovanie Diela:

- tak, aby Dielo bolo zhotovené v lehote deväť (9) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;

- v čase od 6:00 do 21:00 hod. 7 dní v týždni  vrátane víkendov a štátnych sviatkov;

- s prihliadnutím na obmedzenia zo strany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych predpisov.

- Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) pracovných dní. Po preskúmaní a odsúhlasení Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stáva Prílohou č. 5 tejto Zmluvy. Ak Harmonogram prác nebude spĺňať požiadavky vyjadrené v bode 5.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný ho opraviť na svoje náklady a opätovne predložiť na preskúmanie v súlade s týmto bodom.

- Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

- Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 5.5, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

Článok VI

Zmluvná cena a platobné podmienky

- Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

- Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	[●]

Sadzba DPH:	[●]

Cena s DPH:	[●]

(slovom: [●])

- Zmluvná cena je maximálna suma a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvná cena je platná počas celej doby trvania Zmluvy bez nároku na jej úpravy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Výzvy, iných požiadaviek Objednávateľa a Ponuky. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, zaškolenia, vykonanie Funkčných skúšok vrátane materiálov, dopravu a akékoľvek iné poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť neobsahuje v Rozpočte Diela samostatnú položku, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

- Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne:

6.4.1 Časť Zmluvnej ceny vo výške 60% bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po dodaní a  prevzatí Technologického zariadenia.

6.4.2 Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 40% bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom podľa Článku IX.

- Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

- Ktorákoľvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

- Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:

- označenie Zhotoviteľa – názov, sídlo, IČO, DIČ, IC DPH,

- bankové spojenie Zhotoviteľa (názov a adresa banky Zhotoviteľa, SWIFT kód),

- číslo bankového účtu v tvare IBAN,

- označenie Objednávateľa– názov, sídlo, IČO, DIČ, IC DPH,

- poradové číslo faktúry,

- dátum dodania predmetu plnenia Objednávateľa, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- množstvo a druh dodaného tovaru,

- peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez DPH,

- základ DPH,

- sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Zhotoviteľ neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,

- výšku DPH spolu v mene EUR,

- celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,

- číslo a názov Zmluvy,

- názov Projektu: Zníženie energetickej náročnosti v ŽP a.s.,

- kód projektu v ITMS2014+: 310041V605.

- Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

Článok VII

Výkonové parametre

- Zhotoviteľ garantuje Objednávateľovi pri prevádzkových podmienkach Objednávateľa výkonové parametre Diela uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.

- Prevádzkové podmienky Objednávateľa sú nasledovné:

- tlak okolia/na saní 1,0 bar (a);

- teplota okolia 30 °C;

- relatívna vlhkosť 60%;

- teplota chladiacej vody 26 °C;

- prevádzkový tlak na výstupnej spätnej klapke 7,5 bar(g) pretlak.

- Výkonové parametre Diela budú potvrdené certifikátom z výkonnostného testu vo výrobnom závode Zhotoviteľa.

Článok VIII

Funkčné skúšky Diela

- Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok Diela musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky Špecifikácie Diela a ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa tak na samotné Dielo, ako aj na výstupné produkty (či iné výstupy) Diela prípadne Technologických zariadení.

- Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.

- Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však päť (5) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.

- Funkčné skúšky budú prebiehať podľa harmonogramu Funkčných skúšok, ktorý bude zodpovedať testovaniu v nasledovnom slede:

8.4.1 Skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie Technologických zariadení a toho, že Technologické zariadenie môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu 8.4.2.

8.4.2 Skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky – skúšobná prevádzka), ktoré budú zahŕňať špecifikované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok.

- O výsledku každej skúšky podľa bodu 8.4 bude vyhotovený protokol a jednotlivé skúšky budú vykonávané postupne, ako sú uvedené v bode 8.4.

- Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. Uvedené sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok.

- Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.

- Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

Článok IX

Preberanie Diela

- Preberanie Diela sa uskutoční až po dodaní, namontovaní, Funkčných skúškach a sprevádzkovaní celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:

- žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu,

- certifikáty CE inštalovaného Technologického zariadenia, resp. Diela,

- Protokoly o Funkčných skúškach,

- Dokumentáciu k Dielu

- akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Výzvy alebo Právnych predpisov.

- Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 9.1. Predloženie výzvy na preberacie konanie Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo dokončené riadne a pripravené k prebratiu.

- Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade so Špecifikáciou Diela, Zmluvou, Výzvou a Právnymi predpismi.

- Do piatich (5) dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ povinný:

9.4.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád (Objednávateľ ich uvedie v Preberacom protokole), ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo

9.4.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť nezamietne v lehote podľa tohto bodu má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Preberací protokol musí Zhotoviteľ podpísať.

- Dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa tohto článku prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.

- Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto článku, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, pokiaľ bol Preberací protokol vydaný po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

- V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 9.4.1 s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v tejto dodatočnej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní.

- O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 9.7 Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.

Článok X

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené.

- Záručná doba na Dielo je  dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vydania Preberacieho protokolu.

- Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia k Dielu počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie k Dielu oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

- Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný termín na odstránenie vady. Zhotoviteľ je s prihliadnutím na povahu vady povinný odstrániť vadu bezodkladne, najskôr ako je to možné, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne inak.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu: [●] [doplní úspešný uchádzač].

- Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela.

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah za účelom odstraňovania vád, patrí Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý začatý deň omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním v plnej výške.

Článok XI

Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora

- V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Autorský zákon“), tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela, prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ licenciu/sublicenciu udeľuje bezodplatne.

- Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek Technologického zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

- Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou k Dielu, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.

Článok XII

Riziko a zodpovednosť

- Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.

- Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v dohodnutej Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

- Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov návrhu Diela Zhotoviteľom, Dokumentácie k Dielu, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.

- Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tohto článku za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má na mysli taká okolnosť:

  - ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany,

  - proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť,

  - ktorej sa Zmluvná strana po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a

  - ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej Zmluvnej strane.

Článok XIII

Zmluvné sankcie

- V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

- V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na nápravu takého porušenia s uložením primeranej lehoty na vykonanie nápravy, a Zhotoviteľ ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho povinnosti resp. nevykoná nápravu, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- Eur za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.

- Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.

- V prípade nesplnenia výkonových parametrov podľa Článku VII sú dohodnuté nasledovné sankcie:

a) nesplnenie výkonových parametrov do 5% – bez sankcií,

b) nesplnenie výkonových parametrov od 5,1 do 8% – zľava 7% zo zmluvnej ceny,

c) nesplnenie výkonových parametrov o 8,1 a viac – odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV

Trvanie a ukončenie Zmluvy

- Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

- Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

- Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

- V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

- V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

- Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:

- ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

- ak Zhotoviteľ nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.18, resp. 13.4,

- ak je zrejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané riadne alebo včas,

- ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu),

- ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných skúškach,

- zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa,

- Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené,

- v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve.

Článok XV

Komunikácia a doručovanie

- Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. fax, e-mail, sms alebo iné). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XVI

Subdodávatelia

- Zhotoviteľ je oprávnený poveriť dodaním Predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

- V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

      - subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,

      - subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),

      - Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

- Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 16.2 písm. c) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku Zmluvy.

- Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.

- V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

Článok XVII

Spoločné a záverečné ustanovenia

- Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.

- Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

- Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

    - Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

    - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi  poverené osoby,

    - Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

    - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené  na výkon kontroly/auditu,

    - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

    - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

    - Osoby prizvané orgánmi podľa bodu 17.3.1 až 17.3.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi a právnymi aktmi EÚ.

- Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

- Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z Prieskumu trhu tovarov.

- Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

- Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

- Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Právomoc pre riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy majú výlučne súdy Slovenskej republiky.

- Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

- Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy. Prílohu bude tvoriť Príloha č. 1 Výzvy]

Príloha č. 2 – Rozpočet Diela [uchádzač predloží v ponuke – vypracovaný podľa prílohy č. 1 Výzvy]

Príloha č. 3 – Výkonové parametre [uchádzač predloží v ponuke – vypracovaný podľa prílohy č. 1 Výzvy]

Príloha č. 4 – Zoznam Subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 5 – Harmonogram prác [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]

Príloha č. 6 – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Príloha č. 7 – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

V prípade vzájomného rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami jej príloh majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.

Za Objednávateľa:                                            		Za Zhotoviteľa:

V Podbrezovej, dňa ......................                  		V ............................ dňa .............................

.....................................................			...................................................................

Ing. Marian Kurčík					[uchádzač  doplní meno a priezvisko

podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ	štatutárneho orgánu]

.....................................................

Ing. Milan Srnka, PhD.

člen predstavenstva a technický riaditeľ

Príloha č. 6 Zmluvy – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

| Informácie o spracúvaní osobných údajov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt | Železiarne Podbrezová a.s., sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, admin@zelpo.sk |  |
| Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt | zodpovednaosobaZP@zelpo.sk |  |
| Práva dotknutej osoby |  |  |
| právo na prístup k osobným údajom |  | áno |
| právo na opravu osobných údajov |  | áno |
| právo na vymazanie osobných údajov |  | áno |
| právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov |  | áno |
| právo na prenosnosť osobných údajov |  | áno |
| právo namietať spracúvanie osobných údajov |  | áno |
| právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. |  | áno |
| Informácie o spracúvaných osobných údajoch |  |  |
| účel spracúvania | kontrola zamestnávateľa, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 351/2015 Z. z. |  |
| právny základ | spracúvanie je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/f Zákona 18/2018 Z. z. |  |
| doba uchovávania | doba účelu |  |
| príjemcovia | Prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány |  |
| oprávnený záujem | zadefinovaný na základe vykonaného testu proporcionality, posúdenia oprávneného záujmu |  |
| prenos do tretej krajiny | nebude |  |
| automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania | nebude vykonávané |  |
| Poznámka: kategória spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, štátne občianstvo, kópia pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah |  |  |

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

Príloha č. 7 Zmluvy – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

| Informácie o spracúvaní osobných údajov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prevádzkovateľ, názov, právna forma, adresa a kontakt | Železiarne Podbrezová a.s., sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, admin@zelpo.sk |  |
| Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov – kontakt | zodpovednaosobaZP@zelpo.sk |  |
| Práva dotknutej osoby |  |  |
| právo na prístup k osobným údajom |  | áno |
| právo na opravu osobných údajov |  | áno |
| právo na vymazanie osobných údajov |  | áno |
| právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov |  | áno |
| právo na prenosnosť osobných údajov |  | áno |
| právo namietať spracúvanie osobných údajov |  | áno |
| právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. |  | áno |
| Informácie o spracúvaných osobných údajoch |  |  |
| účel spracúvania | ochrana majetku súvisiaca so vstupom cudzích osôb do areálu / priestorov prevádzkovateľa |  |
| právny základ | spracúvanie je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl.6 ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/f Zákona 18/2018 Z. z. |  |
| doba uchovávania | doba účelu |  |
| príjemcovia | Prevádzkovateľ |  |
| oprávnený záujem | zadefinovaný na základe vykonaného testu proporcionality, posúdenia oprávneného záujmu |  |
| prenos do tretej krajiny | nebude |  |
| automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania | nebude vykonávané |  |
| Poznámka: kategória spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko |  |  |

Vaše práva pri ochrane osobných údajov

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z.

PRÍLOHA č. 5

- Konflikt záujmov

  - Vyhlasovateľ zabezpečí, aby v tomto Prieskume trhu nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.

  - Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh Prieskumu trhu (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu Prieskumu trhu), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s Prieskumom trhu.

  - Vyhlasovateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie Prieskumu trhu alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči Vyhlasovateľ uchádzača z tohto Prieskumu trhu.

  - Vyhlasovateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu Prieskumu trhu postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa bodu 2 (Vyhlasovateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov).

  - Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti Vyhlasovateľa.

- Vzor Čestného vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci prieskumu trhu (ďalej len „Prieskum trhu“) vyhláseným vyhlasovateľom Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“ (ďalej aj ako „Zákazka“), týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným Prieskumom trhu:

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane Vyhlasovateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v rámci Prieskumu trhu,

- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto Zákazky,

- budem bezodkladne informovať Vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu Prieskumu trhu,

- poskytnem Vyhlasovateľovi v postupe tohto Prieskumu trhu presné, pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

–––––––––––––––––––––––––-

[doplniť podpis]

PRÍLOHA č. 6

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (vzor)

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci prieskumu trhu (ďalej len „Prieskum trhu“) vyhláseným vyhlasovateľom Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“ (ďalej aj ako „Zákazka“), týmto

čestne vyhlasujem, že

spĺňam podmienky účasti stanovené Vyhlasovateľom v rámci Prieskumu trhu a poskytnem Vyhlasovateľovi na požiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahradzujem.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

_______________________________

[doplniť podpis]

Pre účely tohto čestného vyhlásenia sa pod pojmom zainteresovaná osoba myslí osoba, ktorá sa nachádza v obdobnom postavení ako zainteresovaná osoba  v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, avšak s prihliadnutím na terminológiu použitú v danom ustanovení a skutočnosť, že Vyhlasovateľ nevystupuje v právnom postavení verejného obstarávateľa ani obstarávateľa a Prieskum trhu sa nezadáva postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.